关于发布《金属地板（试行）》补充预算定额的通知

**关于发布《金属地板（试行）》补充预算定额的通知**

发布时间： 2010-10-08 00:10  |  来源： 湖北省住房和城乡建设厅

鄂建造价[2010]40号

各市、州、直管市、神农架林区建设工程造价管理站，各有关单位：

为满足建筑市场需要，我站编制了《金属地板（试行）》补充预算定额。现就试行中的有关问题通知如下：

一、本补充定额工程量计算规则：按金属地板饰面净面积计算，不扣除0.1㎡以内的孔洞所占的面积。

二、金属地板的成品保护，发生时按B10-3成品保护子目计算，实际施工中未覆盖的不得计算。

三、本补充定额与2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》同步执行，并按装饰装修工程取费标准计取费用。

四、本补充定额在试行中有什么问题请及时与省建设工程造价管理总站联系。

附件：金属地板（试行）

二O一O年九月二十八日

附件：

|  |  |
| --- | --- |
|  | **金属地板（试行）** |
| 工作内容：清理基层、试排弹线、铺贴、勾缝。 单位：100㎡ |
| **定额编号** | **BB1-1** | **BB1-2** | **BB1-3** |
| 项目 | 钢地板 | 不锈钢地板500\*500\*40 |
| 350\*350\*30 | 450\*450\*30 |
| **基价（元）** | **53927.96** | **52889.83** | **110181.92** |
| 其中 | 人工费（元） | 1767.78 | 1740.66 | 1492.26 |
| 材料费（元） | 52078.34 | 51067.33 | 108607.82 |
| 机械费（元） | 81.84 | 81.84 | 81.84 |
| 人工 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 普工 | 工日 | 42.00 | 12.810 | 12.610 | 10.810 |
| 技工 | 工日 | 48.00 | 25.620 | 25.230 | 21.630 |
| 材料 | 钢地板350\*350\*30 钢板 δ3㎜ | ㎡ | 445.00 | 102.000 | - | - |
| 钢地板450\*450\*30钢板 δ3㎜ | ㎡ | 445.00 | - | 102.000 | - |
| 不锈钢地板500\*500\*40不锈钢板 δ1.5㎜ | ㎡ | 1000.00 | - | - | 102.000 |
| 水泥砂浆1：3 | m3 | 200.67 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| 素水泥浆 | m3 | 481.95 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 硅酸钠快速固化剂 | kg | 6.00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42.5水泥 | kg | 0.37 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 聚氨酯密封膏 | kg | 22.00 | 253.409 | 207.454 | 253.409 |
| 防锈漆 | kg | 13.42 | 6.000 | 6.000 | - |
| 水 | m3 | 2.12 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 棉纱头 | kg | 4.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 切割锯片 | 块 | 15.35 | 0.700 | 0.700 | 0.700 |
| 机械 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 86.57 | 0.505 | 0.505 | 0.505 |
| 手提砂轮切割机φ150 | 台班 | 11.37 | 3.353 | 3.353 | 3.353 |